Министерство образования и науки Республики Адыгея

Государственное бюджетное образовательное учреждение РА 
«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева»

Утверждаю

Зам. директора по учебной работе

________________/Терчукова Л.П./

«______»____________2015г.

программа учебной дисциплины

ОП.08 ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ

ТЕРРИТОРИЙ И ПОСЕЛЕНИЙ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ    07.02.01 «АРХИТЕКТУРА»

2015 г

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  07.02.01  «Архитектура»

Организация-разработчик:  ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева

Разработчик:

Борсук О..Ю.., канд. биол наук  преподаватель ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева;

| - Рецензент: Меретуков З.А. | д.т.н., зав. кафедрой строительных и общепрофессиональных дисциплин ФГБУ ВО «МГТУ» |
| --- | --- |

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью  освоения дисциплины «Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений» является формирование у будущего специалиста профессиональных знаний и практических навыков в области проектирования, ремонта и реконструкции инженерных систем в строительстве.

Задачи - изучить историю развития и современное состояние, проблемы и перспективы  развития инженерных систем в нашей стране и за рубежом; изучить схемы инженерных систем; изучить меры по установлению устойчивого, экологически безопасного пользования инженерными сетями.

2. Место дисциплины в структуре ОП по направлениям подготовки

Дисциплина «Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений» в строительстве является  одной из основных дисциплин для будущих инженеров  в области строительства.  Дисциплина входит в перечень  базовых  дисциплин  цикла ООП, является односеместровым курсом учебного плана. Изучается на 4 курсе в 8 семестре.

Успешное изучение данной дисциплины основывается на учебном материале следующих дисциплин:  «Строительные материалы», «Строительное черчение, а также при выполнении ВКР и в профессиональной деятельности. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

В результате освоения дисциплины «Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений» обучающийся готовится к следующим видам деятельности, Виды профессиональной деятельности:

В результате освоения дисциплины «Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений» студент должен:

-ПК 16 знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием

-ПК-19 способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем

-ПК 20 способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их функционирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты освоения:

Знать:

- правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правила приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием;

- способы и методы оперативного управления строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование);

методы определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий. Правила ведения исполнительной и учетной документации строительного производства. Методы технико-экономического анализа и оценки основных показателей производственно-хозяйственной деятельности. Методы выявления резервов повышения эффективности производства строительных работ.

Уметь:

-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов. разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности использования производственных ресурсов. Осуществлять технико-экономический анализ результатов внедрения новых методов и форм организации труда, рационализаторских предложений, внедрения новой техники и технологий, механизации и автоматизации строительных работ, оптимизации использования материально-технических и иных ресурсов.

-разрабатывать и контролировать выполнение сводных планов строительного производства на участке строительства.

-определять виды и сложность, рассчитывать объемы строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией работников участка, координация процессов строительного производства на участке строительства, разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке строительства. Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности участка строительства.

Владеть:

-планированием и контролем выполнения работ и мероприятий по внедрению новых технологий строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. Оценка результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства.

-координацей процессов строительного производства на участке строительства. Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке строительства. Ведение текущей и исполнительной документации по производственной деятельности участка строительства.

-планированием и контролем выполнения работ и мероприятий по внедрению новых технологий строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. Оценка результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,86 зачетных единицы ( 67 часов).

| Вид учебной работы | Всего часов/з.е. | Семестры |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 |
| Аудиторные занятия (всего) | 45/1,25 | 45/1,25 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции (Л) | 39/1,08 | 39/1,08 |
| Практические занятия (ПЗ) | 6/0,16 | 6/0,16 |
| Семинары (С) | - | - |
| Лабораторные работы (ЛР) | - | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) | 22/0,61 | 22/0,61 |
| В том числе: |  |  |
| Курсовой проект (работа) |  |  |
| Расчетно-графические работы |  |  |
| Реферат |  |  |
| Другие виды СРС (если предусматриваются, приводится перечень видов СРС) Составление плана-конспекта |  |  |
| Форма промежуточной аттестации: экзамен |  |  |
| Общая трудоемкость | 67/1,86 | 67/1,86 |

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины

| п/п | Раздел дисциплины |  | Неделя семестра | Виды учебной работы, включая самостоятельную и трудоемкость (в часах) |  |  | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | С/ПЗ | СРС |  |
| 1. | Введение в курс дисциплины Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений |  | 1-3 | 6 | 1 | 3 | Контрольная |
| 2. | Внутренний водопровод зданий и сооружений. |  | 4-5 | 7 | 1 | 3 | Графическая работа |
| 3. | Противопожарное водоснабжение |  | 6-9 | 6 | 1 | 4 | Тесты |
| 4. | Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. |  | 10-11 | 7 | 1 | 4 | Графическая работа |
| 5. | Назначение и классификация инженерных систем |  | 12-15 | 6 | 1 | 4 | Тесты |
| 6. | Основы гидравлики |  | 16-18 | 7 | 1 | 4 | Тесты |
|  | ИТОГО: |  |  | 39/1,08 | 6/0,16 | 22/0,61 |  |
|  |  | Промежуточная аттестация. зачет |  |  |  |  |  |

# 5.2. Содержание разделов дисциплины «Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений», образовательные технологии

Лекционный курс

| № п/п | Наименование темы дисциплины |  | Трудоемкость (часы / зач. ед.) |  | Содержание | Формируемые компетенции | Результаты освоения (знать, уметь, владеть) | Образовательные технологии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОФО | ЗФО |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | # 7 | 8 |
| Тема 1. |  | Тема 1. Введение в курс дисциплины «Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений» | 6/0,16 |  | Понятие, предмет, цель и задачи курса. Связь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Краткая история развития. Инженерные системы населенных мест. Технологический комплекс процессов в инженерных сооружениях. Достижения отечественной науки, техники и практики. | ПК-16 ПК-20 | # Знать: достижения отечественной науки, техники и практики. Уметь: классифицировать схемы. Владеть: набором знаний и установленных правил для чтения инженерно технической документации. | Вводная лекция-беседа, тематическая лекция, слайд-лекция, фильм канала ВВС. |
| Тема 2. |  | Внутренний водопровод зданий и сооружений. | 7/0,19 |  | Основы проектирования систем внутреннего водопровода. Общая характеристика систем внутреннего водопровода. Классификация и характеристика систем водоснабжения зданий. Устройство и оборудование водопроводных сетей. Устройство и основные элементы системы внутреннего водопровода зданий. Ввод. Присоединение внутренних водопроводов к наружным водопроводным сетям. | ПК-16 Пк-19 | Знать: классификацию и характеристика систем водоснабжения зданий, устройство и оборудование водопроводных сетей, устройство и основные элементы системы внутреннего водопровода зданий. Уметь: проектировать системы внутреннего водопровода. Владеть: набором знаний и установленных правил для чтения инженерно технической документации. | Тематическая лекция, слайд-лекция, экскурсия в МУП «Майкопводоканал» |
| Тема 3. |  | Тема 3. Противопожарное водоснабжение. | 6/0,16 |  | Нормативные требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода. Спинклерные и дренчерные противопожарные установки, их устройство и оборудование. | ПК-19 ПК-20 | Знать: спинклерные и дренчерные противопожарные установки, их устройство и оборудование. Уметь: рассчитывать противопожарное водоснабжение Владеть: нормативными требованиями к проектированию внутреннего противопожарного водопровода. | Тематическая лекция, слайд-лекция, тестовые задания, фильм МЧС-тушение пожара, экскурсия в Пожарную часть г. Майкопа. |
| Тема 4. |  | Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. | 7/0,19 |  | Система водоотведения (канализации) жилых и общественных зданий. Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. Система водоотведения (канализации) зданий. Назначение и классификация систем канализации зданий. Общая схема и основные элементы внутренней канализации зданий. Приёмники сточных вод. | ПК-16 ПК-20 | # Знать: классификации систем канализации зданий # Уметь: спроектировать внутреннюю канализацию зданий ##### Владеть: набором знаний и установленных правил для чтения инженерно технической документации. | Тематическая лекция, слайд-лекция, тестовые задания, экскурсия на очистные сооружения г. Майкопа. |
| Тема 5. |  | Назначение и классификация инженерных систем | 60,16 |  | Трубопроводы и фасонные части. Установки локальные (местные) установки | ПК-19 ПК-20 | # Знать: виды трубопроводов, применяемых в наружных сетях и # Уметь: проектировать наружную сеть. ##### Владеть: набором знаний и установленных правил для чтения инженерно технической документации. | Тематическая лекция, слайд-лекция, тестовые задания, тематические плакаты. |
| Тема 6. |  | Основы гидравлики | 7/0,19 |  | Требования к проектированию ремонта. Испытание инженерных систем зданий. | ПК-16 | # Знать: основные законы гидравлики # Уметь: проводить гидравлические испытание инженерных систем зданий # Владеть: набором знаний о видах течения и поведения жидкостей. | Тематическая лекция, слайд-лекция, тестовые задания, обучающий фильмы «Киевнаучфильм». |
|  |  | Итого | 39/1,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе часов в интерактивной форме |  |  |  |  |  |  |

5.3. Практические и занятия, их наименование, содержание и объем в часах

| № п/п | № раздела дисциплины | Наименование Практических работ | Объем в часах / трудоемкость в з.е. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОФО |
| 1. | Введение в курс дисциплины | Просмотр обучающего фильма канала ВВС. | 1 |
| 2. | Внутренний водопровод зданий и сооружений. | Проектирование внутреннего водопровода Экскурсия в МУП «Майкопводоканал». | 1 |
| 3. | Противопожарное водоснабжение | # Расход воды на тушение пожаров. # Экскурсия в пожарную часть г. Майкопа. | 1 |
| 4. | Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. | Экскурсия на очистные сооружения г. Майкопа. | 1 |
| 5. | Назначение и классификация систем | Определение емкостей регулирующих резервуаров. Трассировка сети. | 1 |
| 6. | Основы гидравлики | Гидравлический расчет системы водоотведения стоков в программе ZULU. обучающий фильмы «Киевнаучфильм». Уравнение Бернулли | 1 |
|  | Итого |  | 6/0,16 |
| В том числе часов в интерактивной форме |  |  | 2 |

## 5.4. Самостоятельная работа студентов

Содержание и объем самостоятельной работы студентов

| № п/п | Разделы и темы рабочей программы самостоятельного изучения | Перечень домашних заданий и других вопросов для самостоятельного изучения | Сроки выполнения | Объем в часах / трудоемкость в з.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОФО |
|  | Введение в курс дисциплины | Основные проблемы инженерных систем РФ. Системы и схемы инженерных систем. | 1-3неделя | 3 |
|  | Внутренний водопровод зданий и сооружений. | Водомеры и водомерные узлы. Внутренняя водопроводная сеть. Арматура для внутреннего холодного водопровода. Трубы, применяемые во внутренних инженерных сетях. | 4-5 неделя | 3 |
|  | Противопожарное водоснабжение | Насосные установки. Напорно-регулирующие запасные ёмкости. Специальные питьевые и поливочные водопроводы. | 6-8 неделя | 4 |
|  | Внутренняя канализация жилых и общественных зданий. | Магистральные отводные трубопроводы. Канализационные стояки и вытяжки. Канализационные выпуски. | 9-11 неделя | 4 |
|  | Назначение и классификация систем зданий | Трубопроводы и фасонные. Локальные (местные) установки | 12-14 неделя | 4 |
|  | Основы гидравлики | Уравнение Бернулли. Задачи. | 15-18 неделя | 4 |
|  | Итого |  |  | 22/0,61 |

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

## 6.1 Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля

- Дайте сравнительную характеристику систем водоснабжения города с поверхностным и подземным водоисточником.

- Водозаборные сооружения для забора воды из поверхностных источников.

- Факторы выбора водозаборного сооружения для забора воды.

- Назначение и принцип работы водонапорной башни.

- Типа насосов устанавливают на насосных станциях первого и второго подъёмов.

- Рабочая точка центробежного насоса и её определение.

- Дайте характеристику материалам водопроводных труб. Применяемых в практике водоснабжении городов.

- Дайте сравнительную характеристику тупиковым и кольцевым водопроводным сетям.

- Цель гидравлического расчета водопроводных сетей.

- Минимальная глубина заложения труб в районах с наличием глубины промерзания грунта и без неё?

- Перечислите основные методы и сооружения по обработке воды из поверхностных источников для хозяйственно питьевых целей.

- Чем отличается контактная коагуляция от коагуляции в свободном объеме?

- Типы отстойников и фильтров применяемые для обработки воды для хозяйственно-питьевых целей

- Количество взвешенных веществ, содержащееся в обрабатываемой для хозяйственно-питьевых целей воде после её осветления в отстойниках.

- Перечислите основные нормативные показатели качества питьевой воды.

- Системы канализации.

- Факторы выбора системы канализации.

- Назовите основные элементы наружной канализационной городской сети.

- Перечислите основные способы трассировки уличных сетей канализации.

- Определение минимальной глубины заложения канализационных труб.

- Дайте определение наполнению канализационных труб.

- Виды соединения в колодцах канализационных труб разных диаметров.

- Режим работы городской канализационной системы.

- Место установки узловых и перепадных канализационных колодцев.

- Способы сооружения канализационной сети.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине

«Инженерные сети и оборудование зданий территорий и поселений»

- Понятие, предмет, цель и задачи водоснабжения и водоотведения. Краткая история развития. Роль воды в жизни на Земле, в развитии общества.

- Водоснабжение и водоотведение как технологический комплекс процессов в инженерных сооружениях. Роль воды в водохозяйственном комплексе. Роль воды в жизни человека. Достижения отечественной науки, техники и практики в области водоснабжения и водоотведения.

- Основные проблемы водообеспечения, водоснабжения, водопотребления, водопользования, водоотведения. Системы и схемы водоснабжения населенных мест. Связь дисциплины с другими дисциплинами

- систем внутреннего водопровода. Общая характеристика систем внутреннего водопровода. Классификация и характеристика систем водоснабжения зданий.

- Устройство и оборудование водопроводных сетей. Устройство и основные элементы системы внутреннего водопровода зданий.

- Свойства материалов для изготовления труб.

- Протягиваемые трубы по бестраншейным технологиям.

- Продавливаемые трубы для бестраншейных технологий.

- Оборудование для прочистки трубопроводов.

- Стальные трубы

- Чугунные трубы

- Керамические трубы

- Асбестоцементные трубы

- Трубы  полимерных материалов

- Технология строительства запахиванием в грунт ( плужным методом)

- Факторы риска и экспериментальное бурение.

- Строительство трубопроводов методом горизонтально направленного бурения

- Технология строительства методом ударно импульсного продавливания

- Технология строительства методом микротоннелирования

- Особенности технологии протягивания полиэтиленовых труб, защитных покрытий, полимерных модулей

- Материалы для точечного ремонта трубопроводов..

- Обеспечение физической целостности и гидравлической совместимости трубопроводов при  реализации бестраншейных технологий

- Ввод. Присоединение внутренних водопроводов к наружным водопроводным  сетям.

- Водомеры и водомерные узлы. Внутренняя водопроводная сеть.

- Арматура для внутреннего холодного водопровода. Трубы для внутреннего  холодного водопровода: стальные трубопроводы, пластмассовые водопроводы.

- Нормативные требования к проектированию внутреннего противопожарного водопровода.

- Спинклерные и дренчерные противопожарные установки, их устройство и оборудование.

- Насосные установки.

- Напорно-регулирующие запасные ёмкости.

- Специальные питьевые и поливочные водопроводы.

- Система водоотведения (канализации) зданий. Назначение и классификация систем канализации зданий.

- Общая схема и основные элементы внутренней канализации зданий.

- Приёмники сточных вод.

- Магистральные отводные трубопроводы.

- Канализационные стояки и вытяжки.

- Канализационные выпуски.

- Трубопроводы и фасонные части для внутренней канализации.

- Установки для перекачки сточных вод.

- Локальные  (местные) установки для перекачивания сточных вод.

- Системы отведения дождевых и талых вод. Водостоки.

- Требования к проектированию внутренних водостоков.

- Испытание систем канализаций зданий.

- Методы очистки сточных вод

- Методы очистки природных вод

- Способы получения горячей воды.

- Классифицируйте системы централизованного горячего водоснабжения.

- Основные элементы канализации.

- Разница между  общесплавной и раздельной канализацией.

- Дайте сравнительную характеристику систем водоснабжения города с поверхностным и подземным водоисточником.

- Водозаборные сооружения для забора воды из поверхностных источников.

- Факторы выбора системы канализации.

- Назовите основные элементы наружной канализационной городской сети.  Перечислите основные способы трассировки уличных сетей канализации.

- Назовите основные категории водопотребителей на строительных площадках.

- Дайте характеристику качеству воды, применяемой для технологических нужд строительства

- Очистные сооружения г. Майкопа. Технологическая схема.

Сооружения и их назначение.

- Реконструкция очистных сооружений

- Осуществление  водоотведения сточных вод со строительных площадок

- Очистные сооружения малой канализации, применяемые на строительных площадках.

- Водный кодекс РФ.

- Водоснабжение и водоотведение жилого дома.

- Промышленное водоснабжение.

- Новые технологии и установки, применяемые  в водоснабжении и водоотведении

- Виды соединения в колодцах канализационных труб разных диаметров.

- Охарактеризуйте схемы водоснабжения и водоотведения г. Майкопа.

- Реконструктивные мероприятия, проводимые в системах водоснабжении и водоотведения. Бестраншейные технологии прокладки трубопроводов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Орлов, Е.В.Инженерные системы зданий и сооружений. Водоснабжение и водоотведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Орлов Е.В. - М : АСВ, 2015. – 216 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301130.html

2. Иванов, Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов Ю.В. – М.: АСВ, 2013. – 312 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936476.htm

7.2  Дополнительная литература

1. Симонян, В.В. Геодезический мониторинг зданий и сооружений [Электронный ресурс]: монография/ В.В. Симонян, Н.А. Шмелин, А.К. Зайцев. - М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 144 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60813.html

2. Алексеев, М.И. Надежность сетей и сооружений систем водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев М.И., Ермолин Ю.А. - М.: АСВ, 2015. – 200 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300584.html

3. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование систем газоснабжения зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов / [сост. Ю.В. Хлистун]. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 94 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30222.html

4. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование наружных сетей водоснабжения и канализации зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ [сост. Ю.В. Хлистун]. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 347 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30287.html

5. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование внутренних санитарно-технических систем зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ [сост. Ю.В. Хлистун]. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. - 136 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30286.html

6. Храменков, С.В. Трубы из высокопрочного чугуна для систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: монография/ С.В. Храменков, А.Д. Алиференков, О.Г. Примин. - М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 200 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30425.html

7. Новые конструкции и технологии при реконструкции и строительстве зданий и сооружений [Электронный ресурс]: научное издание / Д.П. Ануфриев и др.; под общ. ред. Д.П. Ануфриева. - М. : АСВ, 2013. – 208 с. - ЭБС «Консультант студента» - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939880.html

8.. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет

1. http://www. edu. ru Российский образовательный федеральный портал

- http://www.iqlib.. ru/ Электронно-библиотечная система. Образовательные и просветительные издания

- http://www. lib. mkgtu. .ru Научная библиотека Майкопского государственного технологического университета (НБ МГТУ)

На сайтах размещены теоретические материалы по вопросам водоснабжения и водоотведения Разобраны различные виды задач, содержатся вопросы для самоконтроля и проверки остаточных знаний.